가스누설경보기 고장발생 통보서
문서번호	현장대응단-7472	결재	서무담당	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			박현규	이민수	10/17 홍진희
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	가스누설탐지기	관리부서		서초소방서 현장대응단
고 장 일 시	2018. 10. 17. 13:00경	장 소		서초소방서 지하 보일러실
조 치 사 항	자체수리 불가, 수리업체 조치 문의
원인 및 상태	경보기 동작 안함.
운용자 의견	수리업체 수리 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
이하빈칸
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 10월 17일 지방소방교 박현규 (인) 서초소방서장 귀하

	현장대응단장