내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	고양시상하수도사업소장(하수행정과장)
(경유)
제목	차집관로 이용에 따른 사전협의

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리시에서는 귀 시의 관할 지역과 인접한 은평구 수색동 308번지 일대를 분뇨 직투입을 위한 시범사업 지역으로 선정하고, 분뇨직투입을 위한 사업을 추진중에 있습니다.

3. 위와 관련 분뇨이송을 위한 관로를 우리시에서 관리하고 있는 하수관로를 이용하여 이송하고자 하였으나, 관로상태가 분뇨 직투입에는 적합하지 않아 귀 시에서 건설중인 「고양향동 및 덕은지구 공급처리시설 건설공사」에서 매설 진행중에 있는 차집관로를 이용하여 난지물재생센터로 이송하고자  사전 협의드리니 검토 후 귀시의 의견을 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 오수처리를 위한 용량 및 덕은오수중계펌프장 용량검토 결과 적정한 것으로 검토됨

나. 오수발생량 : 약 3,700톤/일

첨부 : 내부검토서 1부(필요시 방문설명예정).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	10/17 하상문
협조자
시행	물재생계획과-12755	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개