투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	신호처, 기계처
제목	하남선(5호선연장) 1공구 신호취급실 소방설비 관련 검토 요청

1. 항상 서울시정에 협조해 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사와 관련하여 H1정거장 신호취급실의 소화설비 계통을 당초 스프링클러설비에서 청정소화가스설비(HFC-125)로 변경 설치 하는 것이 타당하다는 내용이 있어 운영사 의견을 요청하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련 도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최수길		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	10/17 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-9699	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교동, 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	gosoo21@seoul.go.kr	/	대시민공개