	노원구긴급구조통제단
수신	서울특별시긴급구조통제단장
(경유)
제목	화재현장 전술 검토 회의 및 운영일지 작성보고(서울과학기술대학교 하이테크관)

1. 관련문서

○ 본부 재난대응과-3580(2018.2.7.)호 『2018년 소방서 성과평가 추진계획』

○ 본부 재난대응과-12215(2014.5.27.)호 『화재방어 검토회의 강화 및 현장전술 검토회의 시행 계획 알림』

○ 본부 재난대응과-19832(2014.8.28.)호 『현장전술 검토회의 결과 보고 방법 변경』

2. 노원구 하계동 서울과학기술대학교 하이테크관 화재관련 전술검토회의결과 및 현장지휘소 운영일지를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현장 전술 검토회의

1) 일시: 2018. 10. 10. 17:00 ~ 17:30

2) 장소: 노원소방서 현장대응단 사무실

3) 인원: 3지휘팀장 등 10명

나. 화재개요

1) 일시:  2018. 10. 10. 13:08 ~ 10. 10.14:37(자체진화 13:22)

2) 장소: 노원구 공릉로 232(하계동 78-1)

3) 내용: 서울과학기술대학교 하이테크관 1층 119호 창작구현2실에서 가동                  중이던 레이저 커팅기와 연동하여 작동되는 에어컴프레셔에서 미상의                 원인으로 에어컴프레셔가 작동되지 않아 커팅 시 발생되는 레이저빔                    불꽃이 아크릴판에 착화발화 된 상황으로 관계자에 의해 자체진화 된                   화재임

4) 인명피해: 없음

5) 재산피해: 총4,000천원(부동산 1,000천원, 동산 3,000천원)

-동  산: 레이저 커팅기 소실 및 컴퓨터 등 기타집기류 그을림

6) 동원현황

가. 인원: 79명(소방71, 경찰7)

나. 장비: 17대(펌프5, 탱크4, 굴절1, 구조4, 구급2, 기타1)

붙임  1. 현장전술검토회의 결과 1부.

2. 현장지휘소 운영일지 1부.  끝.

	노원구긴급구조통제단장
담당자	이승기		지휘3팀장	구연창		현장대응단장	10/18 장해욱
협조자
시행	노원구긴급구조통제단-380	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동251-14) 노원소방서	/
전화	02)978-8119	/전송	02)979-6119	/	skcyangel@seoul.go.kr	/	부분공개(6)