내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
		영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	에너지저장장치(ESS) 화재대응 지침 시달 및 현황조사서 등 작성 알림

1. 재난대응과-22254(2018.10.16.)호 「에너지저장장치(ESS) 화재대응 지침 시달 및 현황     조사서 등 작성 알림」와 관련입니다.

2. 최근 에너지저장장치(ESS) 화재발생 증가와 관련,「에너지저장장치(ESS) 화재대응 지침」을 알려드리니 각 부서에서는 화재진압활동 시 참고하여 대응하기 바라며, 또한, 해당 부서(현장대응단 및 당산119안전센터)에서는 [붙임2] 에너지저장장치(ESS) 현황조사서(한글파일)와 [붙임3] 서울 ESS 현황(파악서식-엑셀)을 작성하여 2018. 11. 16.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 에너지저장장치(ESS) 현황

순	관 할	대 상	주 소	산업명
1	현장대응단	(학)일송학원 (한강성심병원)	영. 버드나루로7길12	병 원
2	당산센터	롯데제과(주)	영. 양평로21길 25	식 품

나. 에너지저장장치(ESS) 현황조사서 내용은 소방안전지도에 등록하시고 119상황실 및      지휘차 등에 비치하여 에너지저장장치(ESS) 화재시 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 에너지저장장치(ESS) 현황조사서는 취합 후 추후 시달 예정

붙임  1. 에너지저장장치(ESS) 화재대응 지침(안) 보고(결재) 1부.

2. 에너지저장장치(ESS) 현황조사서 1부.

3. 전국 ESS 현황(파악 서식) 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					예방과장,현장대응단장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장
담당자							홍상기			대응총괄팀장					현동욱					재난관리과장					10/18 김홍기
협조자
시행			재난관리과-7536									(						)		접수											(						)
우	07301					영등포구 문래로 197															/
전화		02-821-1119						/전송			02-825-0693					/	23954@seoul.go.kr												/	부분공개(6)