		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소 (갈현동 492-26)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005393124	고객접수번호	0962018078646
수용가명	***	민원신청일	2018년 10월 17일
수용가주소	*********************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19691213	기물번호	R1300011158
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	황순미
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	앵글밸브	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	D20mm와 D15mm 계량기의 밸브고장과 보온재 및 뚜껑파손 등으로 연간단가업체에 작업지시하여 처리하고자 함.

끝.

주무관							황순미				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					10/18 김홍준
협조자
시행			시설관리과-21593										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3698							/전송			3146-3739					/	slrg0018@seoul.go.kr													/	부분공개(6)