	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 하반기 본서 물탱크 청소 및 수질검사 계획

1. 관련근거

가. “2018 성과주의 예산서”

나. 소방행정과-1208(2018.1.12.)호 “2018년 소방관서 시설유지 보수 예산편성 계획 알림”

다. 수도법 제33조, 같은 법 시행령 제50조, 같은 법 시행규칙 제22조의 3 「반기         1회 이상 저수조 청소」

2. 우리서 2018년도 하반기 본서 물탱크 청소를 법정기준에 따라 다음과 같이 실시     하고자 합니다.

가. 건    명 : 2018년 하반기 본서 물탱크 청소 및 수질검사

나. 일    자 : 2018. 11. 1.(목)

다. 회    수 : 상 ․ 하반기 각 1회

- 상반기 : 탱크 2개 청소

- 하반기 : 탱크 2개 청소 및 수질검사

라. 대    상 : 옥상 수조 20톤 1개, 지하수조 60톤 1개

마. 필요예산 : ******************

바. 결제방법 : 법인신용카드 결제

사. 청소업체

- 상  호 : **************

- 주  소 : *******************************

아. 검사(수)방법 : 관능(입회)검사

- 검사(수)자 : 소방행정과 소방위 박은형, 소방교 권용준

자. 예산과목 : 직무환경개선/소방청사 시설물관리/공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 물탱크(저수조) 청소 방법 및 점검기준 1부.  끝.

담당자	박은형		장비회계팀장	박종률		소방행정과장	임영진		소방서장	10/18 오정일
협조자
시행	소방행정과-10193	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	841-1198	/전송	02-843-7119	/	hyeong1000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)