모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	2018년 하반기 고장 소방용수시설 수리 요청(3차)

1. 재난대응과-2042(2018.1.26.)호“2018년 소방용수 업무 관련 예산 배정 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련, 마포소방서 고장소화전에 대한 수리를 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장소화전 현황(93개소)

○ 사용불가 : 25개소,  사용가능 : 68개소

3. 행정사항

가. [붙임1] 서식 고장 소방용수시설 93개소(사용불가 25개소, 사용가능 68개소) 중 연식이 오래된 순서 또는 수리절차가 복잡하지 않은 순으로 3/4분기 내 수리해주시고,

나. 고장 수리 완료된 사항은 담당자 E-mail로 즉시 통보해 주시고 3/4분기내 고장 수리 완료된 사항은 [붙임1] 서식에 따라 매 분기 익월 공문으로 통보 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 보수 요청 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	문성호		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	10/18 이은와
협조자
시행	재난관리과-7601	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	부분공개(5)