＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(연남동 25*****

1. 건축과-24838(2018.10.17.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 문의한 마포구 연남동******* 건축 신축허가에 따른 상수도 인입 관련 문의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축규모 및 용도

○ 지하1층~ 지상4층, 총연면적 : 451.8㎡

○ 공사종별 : 신축

○ 건물 용도 : 제1종근린생활시설(소매점) 및 다가구 주택(3가구)

나. 협의 내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역으로,

○ 인입 급수관 구경은 150mm-25mm 분기하여 가정용20mm, 일반용 20mm 계량기를

설치할 예정이며,

○ 『급수협의 조건』이행 시 급수공사 승인 가능함.

붙임 :  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이용민		주무관	김승완		급수운영과장	10/18 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-19102	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	lym8982@seoul.go.kr	/	부분공개(7)