“소통과 배려의 중심지, 여의도119안전센터!”
	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고 (공설 762090호(여의도))

1. 여의도119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 (지상식소화전-공소762090호)이 고장     발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 발생일시 : 2018. 10. 18(목) 17:54분경

나. 발생대상 : 공설 지상식 소화전(762090호)

다. 발생내용 : 지상식소화전 몸통 파손됨(사용불가)

○ 국회대로 74길 4 지번 앞 교통사고 지령접수 후 출동하여 확인한 바 교통사고        발생 시 충돌로 인하여 지상식 소화전(762090호) 몸통파손

라. 발생주소 : 영등포구 국회대로 74길-4 (여의도동 13-13) NICE3사옥 앞

※ 사고내용(인적사항) 등 파일첨부

붙임 : 용수시설 고장 복명서(사진) 및 사고내용(인적사항) 1부.  끝

	여의도119안전센터장
담당자	차건희		2팀장	박상호		센터장	10/18 김창기
협조자
시행	여의도119안전센터-5034	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 여의도 119안전센터	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/		/	부분공개(6)