내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중수도 및 빗물이용시설 사전협의 요청

1. 우리시에서는 물의 재이용 촉진을 위하여 중수도 및 빗물이용시설 보급을 위하여   노력하고 있습니다.

2. 중수도 및 빗물이용시설은 법으로 정한 일정기준을 만족하는 경우 의무적으로 설치하도록 하고 있으며 미설치시 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

3. 이에 각 사업 인허가 부서에서는 사업 허가시 해당 시설이 설치 될 수 있도록 반드시 구청 관련부서와 협의하여 시설 설치가 누락되는 일이 없도록 유의하여 주시기 바랍니다.

- 대상부서 : 도시재생, 건축, 주택 분야 부서

- 요청사항 : 중수도, 빗물이용시설에 대해 아래 협의대상 조건에 해당하는 경우, 해당자치구 담당부서(붙임 참고)에 반드시 사전협의(검토)토록 조치

- 관련법령 :「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제8조, 제9조　및 「서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례」제5조, 제6조

	< 협 의 대 상 >
【빗물이용시설】 ㆍ지붕면적 1천제곱미터 이상인 모든 건축물 ㆍ종합운동장, 실내체육관, 공공업무시설(군사, 국방시설제외) 및 공공기관의 청사(지붕면적 1,000㎡ 이상) ㆍ공동주택(건축면적 1만㎡ 이상) ㆍ학교(전부, 유치원 제외 / 건축면적 5,000㎡ 이상) ㆍ대규모점포(매장면적의 합계 3,000㎡ 이상) 【 중 수 도 】 ㆍ숙박시설(연면적 3만㎡이상) ㆍ문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 업무시설, 위락시설, 물류터미널, 방송국, 전신전화국(연면적 5만㎡이상) ㆍ목욕장업, 대규모 점포, 물류시설, 교정시설, 도매시장, 도서관, 교육원, 연구소,(연면적 6만㎡이상) ㆍ공장, 발전시설(1일 폐수 배출량이 1,500 ㎥이상) ㆍ관광단지 및 도시개발사업, 산업단지 및 택지개발사업(건축연면적 해당 없음) (국가 또는 지방자치단체, 공기업, 지방공기업이 시행하는 경우)

붙임  각 자치구별 담당부서 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(각 자치구 도시재생, 건축, 주택분야 부서)
주무관	김동우		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	10/19 한유석
협조자
시행	물순환정책과-18994	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	crom0306@seoul.go.kr	/	대시민공개