	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 수정 보고(소방용수 29호)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-568(2018.1.26.)호 『2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계획 알림』

2. 우리 119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 29호(지상식)

나. 위    치 : 성동구 고산자로287

다. 고장내용 : 소화전 스핀들 나사선 불량(제수변을 통해 급수가능.)

라. 발 생 일 : 2018. 10. 17.

마. 수정내용 : 제수변스핀들 ▻ 몸통스핀들로 오탈자 수정 보고.

붙임  현지확인보고서 1부.  끝.

담당자	김태헌		진압1팀장	권영민		119안전센터장	10/19 전병두
협조자
시행	왕십리119안전센터-4532	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 왕십리119안전센터	/
전화	02-2622-1761	/전송	02-2622-1769	/		/	대시민공개