내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	빗물관리시설 설치공사 시공관리 철저 요청

1. 서울시 물순환정책과-16363(2018.9.7.)호와 관련입니다.

2. 도시의 왜곡된 물순환 회복을 위해 우리시가 적극 추진 중인 “빗물관리시설 확충” 및 “빗물마을 조성사업”관련하여 아래 유의사항을 참고하시어 시공관리 및 시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

〔빗물관리시설 설치공사 및 유지관리 유의사항 안내〕

가. 투수블록 설치 시 “보도블록 10계명” 반드시 이행

나. 빗물 침투시설 설치시 빗물 유입이 원활하도록 경사를 고려하여 시공

- 역 경사, 단차발생 등으로 강우시 물고임 현상이 발생되지 않도록 현장 시공관리 철저

다. 빗물의 투수성 확보 및 부등침하 방지를 위해 투수기층의 품질확보 철저

라. 시설물 설치 시 기능 및 미관을 고려하여 단차없고 절단이 미흡하지 않도록 정밀시공 철저

라. 빗물관리시설 관리자(자치구 등)는 시설물 준공시 관리대장 작성 보관 및 유지관리 철저(서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 및 시행규칙 참조)

〔공사장 안전관리를 통한 시민불편 해소〕

가. 공사 시 공사안전시설 설치 및 안전도우미 배치

나. 자재 적치시 안전휀스 등을 설치하여 폐합조치

다. 현장에서 보도블록 가공시에는 비산먼지 방지시설 및 가림막 설치

라. 시설물 설치 시 보행자 이동에 불편이 없도록 보행로 확보

- 일반 부직포 설치, 공사장 횡단 시 안전발판 등 설치

마. 보도공사 시점, 종점부 공사안내표지판 설치

붙  임 : 1. 보도공사 설계, 시공 매뉴얼 1부.

2. 빗물관리시설 시공지침(안) 1부.

3. 빗물관리시설 관리대장 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,(자치구 사업부서인 치수과, 토목과, 도로과, 공원녹지과에 문서배분 요청)
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	10/19 한유석
협조자
시행	물순환정책과-18996	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3853	/전송	2133-1041	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	대시민공개