		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-3&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(****************)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032739376	고객접수번호	0992018075473
수용가명	*******	*****	*************
수용가주소	************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20020228	기물번호	*********82
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	권기진외1명
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² / 닥타일주철관
처리결과	180-110번지 앞 80mm 배수관 누수복구 공사로 인하여 일시적으로 소출수 발생된 사항으로 오후 3시 정상 출수됨

끝.

주무관							서동민				급수설비팀장					이경희					급수운영과장					10/22 이성환
협조자
시행			급수운영과-21191										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소																/
전화		02-3146-4578							/전송			02-3146-4589					/	osn9446@seoul.go.kr													/	부분공개(6)