문서번호	요금과-25994
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	10/22 代서경만
협 조

2018년 8월(10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2018.  10.

서부수도사업소

(요금과)

2018년 8월(10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 8월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	83,196	82,150	98.7
	2017	82,550	81,215	98.4
	증감	646(0.8%)	935(1.15%)	0.3
당월	2018	11,168	10,354	92.7
	2017	11,012	10,016	91.0
	증감	156(1.42%)	338(3.37%)	1.7

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.8월(10월납기) 당월 공급량은 11,168천㎥으로 전년동기 대비 156천㎥ 증가, 조정량은 10,354천㎥으로 전년동기 대비 338천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 1.7% 증가하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.3% 증가함

○ 당월 공급량은 전년대비 증가하였으며 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 3.4천㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 94.4% 감소(17.8월:297mm, 18.8월:202.6mm)

3. 관내 재개발구역 및 신규 아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 4.45% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.0	92.7
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	91.0	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.6	-3.1	-3.2	-2.0	2.4	4.2	4.6	1.7	-103.6	-89.9	-102.8	-90.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	5,953	7,916	5,403	10,029	976	5,001	5,179	4,681
	조정량	6,120	7,939	5,237	9,767	889	5,013	6,366	4,332
	유수율	102.81	100.29	96.93	97.39	91.09	100.24	122.92	92.54
당월	공급량	774	1,061	600	1,504	102	640	662	692
	조정량	402	1,263	452	1,511	94	747	1,150	281
	유수율	51.94	119.04	75.33	100.47	92.16	116.72	173.72	40.61
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과),정준석(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,520	2,829	5,299	15,039	4,622	3,148	5,600
	조정량	1,460	2,623	5,035	14,897	4,229	2,926	5,319
	유수율	96.05	92.72	95.02	99.06	91.50	92.95	94.98
당월	공급량	198	351	713	2,036	638	428	768
	조정량	356	199	425	2,143	327	345	658
	유수율	179.80	56.70	59.61	105.26	51.25	80.61	85.68
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	30,277	24,509	28,410
	조정량	29,951	24,829	27,370
	유수율	98.9	101.3	96.3
당월	공급량	4,041	3,257	3,870
	조정량	3,722	3,158	3,474
	유수율	92.1	97.0	89.8

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	125,706	10,354	123,941	10,016	338	3.37
가정용	108,885	7,283	107,971	7,098	185	2.61
공공용	1,074	497	1,074	486	11	2.26
일반용	15,669	2,371	14,815	2,233	138	6.18
욕탕용	78	203	81	199	4	2.01

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 10월 납기 전체 조정량은 전년대비 338천㎥ 증가

- 업종별로는

<가정용> : 185천㎥ 증가

○ 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 보일러실 누수 ▴3,285

○ 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 입주 ▴8,691

○ 서대문구 연희로24길 27 공가 수도 미사용 ▾3,225

○ 은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 ▴5,260

○ 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주 ▴4,211

<공공용> : 11천㎥ 증가

○ 서대문구 증가로12가길 49-50 전년동기 지하기계실 누수 ▾6,492

○ 마포구 대흥로 33 신석초등학교 전년동기 수영장 용수 교체 ▾2,321

<일반용> : 138천㎥ 증가

○ 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 오픈 ▴13,504

○ 마포구 양화로 147 참존건설 동교빌딩 리모델링 공사 ▾5,319

○ 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주 ▴13,816

○ 은평구 녹번동 53 녹번현대힐스테이트 공사현장 개전 ▴7,937

○ 은평구 통일로 1080 은평솔하임  입주 ▴4,391

<욕탕용> : 4천㎥ 증가

○ 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 오픈 ▴10,180

○ 서대문구 수색로6길 43 레미안휘트니스 검침일 변경 및 영업부진 ▾4,909

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.8월(10월납기)		2017.8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	125,706	10,353	123,943	10,017	1,763	336
1	증산4	106	402	115	405	-9	-3
2	증산5	21,316	1,263	20,843	1,209	473	54
3	와우산1	2,762	452	2,635	439	127	13
4	와우산2	10,220	1,511	9,992	1,454	228	57
5	만리3	2,135	94	2,126	91	9	3
6	홍은	10,208	747	10,306	723	-98	24
7	백련	16,330	1,150	16,197	1,081	133	69
8	백련6	2,501	281	2,418	273	83	8
9	백련9	6,306	356	6,193	334	113	22
10	증산3	539	199	529	204	10	-5
11	남산4	2,833	425	3,172	431	-339	-6
12	불광터널	34,197	2,143	33,380	2,048	817	95
13	증산1	4,031	327	4,069	327	-38	0
14	증산2	5,477	345	5,306	369	171	-24
15	진관	6,745	658	6,662	629	83	29

○ 증산4 : 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴3,401

○ 증산5 : 마포구 성산로 128 ’17. 11월 마포중앙도서관 개관 ▴2,415

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 입주 ▴13,816

○ 와우산2 : 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 보일러실 누수 ▴3,285

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 전년동기 누수 ▾3,739

○ 백련 : 서대문구 남가좌동 369-10 남가좌동제1구역 공사 개전 ▴2,028

○ 백련6 : 서대문구 이화여대5길 35 이대영타운 매월고지 변경 ▴1,560

○ 백련9 : 서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업호전 ▴5,357

○ 증산3 : 서대문구 수색로6길 43 레미안휘트니스 분구변경 및 영업부진 ▾4,909

○ 남산4 : 서대문구 영천시장길 40 수용가 전년동기 누수 ▾1,701

○ 불광터널 : 은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 입주 ▴5,260

○ 증산1 : 은평구 증산로3길 8-16 전년동기 누수 ▾1,583

○ 증산2 : 은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 입주 ▴6,926

○ 진관 : 은평구 진관동 93-6 카톨릭대학교 은평성모병원 공사 ▴5,063

□ 중블록별 조정량 업조별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	106	402,414	113	404,761	-2,347	-0.58
가정용	25	201,115	36	209,859	-8,744	-4.17
공공용	0	0	0	0	0	0
일반용	77	190,845	73	183,964	6,881	3.74
욕탕용	4	10,454	4	10,938	-484	-4.42

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 9천㎥ 감소

마포구 매봉산로 8 월드컵아파트 3단지 전년 동기 물탱크 청소로 인한 사용량       격증 대비 정상 사용량으로 ▾1,511

마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운아파트 전년 대비 다소 증가하        였으나 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴3,892

○ 공공용 : 0㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 7천㎥ 증가

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 입주후 ▴2,165

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주후 ▴2,090

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴3,401

마포구 월드컵북로54길 17 사보이시티DMC 전년 동기 사용량 격증 대비        정상 사용량으로 ▾1,370

마포구 성암로 330 상암DMC첨단산업센터 9월 납기 사용량 계절적 증가에        따라 인정월 10월 납기 사용량 증가 ▴1,978

○ 욕탕용 : 484㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,316	1,263,291	20,843	1,209,139	54,152	4.48
가정용	18,245	846,148	18,006	823,826	22,322	2.71
공공용	111	34,948	106	30,208	4,740	15.69
일반용	2,951	368,216	2,722	340,751	27,465	8.06
욕탕용	9	13,979	9	14,354	-375	-2.61

▷ 증감량 : 54천㎥ 증가

○ 가정용 : 22천㎥ 증가

마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 2018. 3월 매월고지 변경후 ▴2,917

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 신규입주로 ▴4,866

마포구 동교로3길 124, 1동 402호 수용가 내 배관누수로 ▴1,108

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

마포구 성미산로 51 홍익사대 부속 여자고등학교 계량기 검침장애 후 정산       ▾4,219

마포구 성산로 128 2017. 11월 마포중앙도서관 개관후 ▴2,415

○ 일반용 : 27천㎥ 증가

마포구 월드컵로1길 14 교보리얼코 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▾1,121

마포구 월드컵북로 127 입주점포 증가로 ▴1,128

마포구 연남로 85 2017. 10월 이후 입주점포 증가로 ▴1,058

마포구 양화로 141 호텔롯데 2018. 1월 L7홍대 오픈후 영업호전으로          ▴13,504

마포구 양화로 147 참존건설 동교빌딩 리모델링 공사중으로 사용량 감소         ▾5,319

○ 욕탕용 : 375㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,762	452,222	2,635	439,055	13,167	3.00
가정용	1,487	161,436	1,479	162,267	-831	-0.51
공공용	31	24,626	35	24,296	330	1.36
일반용	1,240	243,965	1,117	232,682	11,283	4.85
욕탕용	4	22,195	4	19,810	2,385	12.04

▷ 증감량 : 13천㎥ 증가

○ 가정용 : 831㎥ 감소

- 마포구 서강로9길 45 신촌태영데시앙아파트 계량기 회전멈춤 관련 사용량

1,456 감소 외 특이사항 없음

○ 공공용 : 330㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 11천㎥ 증가

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주로 ▴13,816

마포구 와우산로29바길 25 준호키친 전년 동기 계량기 부근 누수수리 후        정상 사용량으로 ▾1,182

마포구 양화로 156 엘지펠리스빌딩 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▴1,368

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

마포구 광성로 37 수정한증막 영업호전으로 인한 사용량 증가 외 특이사항        없음 ▴2,385

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,220	1,510,912	9,992	1,453,833	57,079	3.93
가정용	8,168	989,123	7,985	963,895	25,228	2.62
공공용	133	55,882	132	55,264	618	1.12
일반용	1,906	427,843	1,863	399,814	28,029	7.01
욕탕용	13	38,064	12	34,860	3,204	9.19

▷ 증감량 : 57천㎥ 증가

○ 가정용 : 25천㎥ 증가

마포구 신수로 81 경남아너스빌아파트 매월고지 변경으로 ▾2,474

마포구 숭문길 98 마포자이 신축공사 현장으로 ▴7,526

마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 ▴3,639

마포구 도화길 28 마포삼성아파트 보일러실 물탱크 파열로 인한 누수로         ▴3,285

○ 공공용 : 618㎥ 증가

마포구 새창로 경의선숲길공원 관리사무소 전년동기 누수 후 정상 사용량으로      ▾2,140

마포구 대흥로 33 신석초등학교 전년동기 수영장 용수 교체 후 정상 사용량으로      ▾2,321

○ 일반용 : 28천㎥ 증가

마포구 마포대로 92, 효성해링턴스퀘어 A동 누수여부 확인 중 ▴8,901

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

마포구 큰우물로 53 네이버한방스파, 마포구 마포대로 204 SK불한증막사우나        등 영업호전으로 인한 사용량 증가로 파악됨

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,135	93,603	2,126	90,906	2,697	2.97
가정용	1,995	81,896	1,989	78,766	3,130	3.97
공공용	10	4,931	10	5,329	-398	-7.47
일반용	130	6,776	126	6,575	201	3.06
욕탕용	0	0	1	236	-236	-100.00

▷ 증감량 : 3천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 398㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 201㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 236㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,208	747,451	10,306	723,048	24,403	3.38
가정용	9,100	587,569	9,190	572,366	15,203	2.66
공공용	148	39,348	149	41,742	-2,394	-5.74
일반용	954	102,167	960	89,381	12,786	14.31
욕탕용	6	18,367	7	19,559	-1,192	-6.09

▷ 증감량 : 24천㎥ 증가

○ 가정용 : 15천㎥ 증가

서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로          ▴8,691

서대문구 통일로37길 30 서울맨숀아파트 전년동기 아파트 앞마당 배관누수       후 정상 사용량으로 ▾3,739

서대문구 통일로34길 46 인왕산현대아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▴2,452

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 13천㎥ 증가

은평구 녹번동 53 녹번현대힐스테이트 공사현장 2018. 8월 개전으로 ▴7,937

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,330	1,150,095	16,197	1,080,652	69,443	6.43
가정용	14,705	923,797	14,634	864,881	58,916	6.81
공공용	149	79,388	151	85,263	-5,875	-6.89
일반용	1,475	139,738	1,411	123,930	15,808	12.76
욕탕용	1	7,172	1	6,578	594	9.03

▷ 증감량 : 69천㎥ 증가

○ 가정용 : 60천㎥ 증가

특이사항은 없으나 북가좌2동 다수의 신축빌라에 2017. 7월 이후 입주      세대가 증가하면서 사용량이 증대된 것으로 파악됨

서대문구 연희로24길 27 공가로 ▾3,225

서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 평균사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▴2,953

서대문구 남가좌동 369-10 현대산업개발 남가좌동제1구역주택재건축조합       공사현장 2018. 9월 개전으로 ▴2,028

○ 공공용 : 6천㎥ 감소

서대문구 증가로12가길 49-50 전년동기 지하기계실 배관누수 후 정상사       용량으로 ▾6,492

은평구 응암동 620-1 응암제1구역재개발지역 공원 수전 미사용으로            ▾2,313

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

서대문구 남가좌동 381-4 2017. 10월 임시급수 공사현장으로 ▴1,557

서대문구 연희로10길 79-31 다세대주택 2018. 8월 개전으로 ▴9,914

○ 욕탕용 : 594㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,501	280,863	2,418	272,788	8,075	2.96
가정용	1,803	110,147	1,769	107,276	2,871	2.68
공공용	25	20,364	25	18,826	1,538	8.17
일반용	672	148,750	622	144,813	3,937	2.72
욕탕용	1	1,602	2	1,873	-271	-14.47

▷ 증감량 : 8천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 2018. 1월 매월고지 변경으로      ▴1,560

○ 욕탕용 : 271㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,306	355,598	6,193	334,008	21,590	6.46
가정용	5,983	291,664	5,879	272,900	18,764	6.88
공공용	41	21,410	41	23,019	-1,609	-6.99
일반용	281	41,521	272	37,061	4,460	12.03
욕탕용	1	1,003	1	1,028	-25	0

▷ 증감량 : 22천㎥ 증가

○ 가정용 : 19㎥ 증가

서대문구 연희로 265 노블루체빌라 2018. 8월부터 입주 중으로 ▴1,069

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

서대문구 백련사길 39 서대문문화체육회관 평균사용량 대비 정상으로 특이사       항 없음 ▾2,534

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업호전에 따른 사용량 증가로           ▴5,357

○ 욕탕용 : 25㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2018. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	539	198,983	529	203,667	-4,684	-2.30
가정용	289	158,025	274	155,327	2,698	1.74
공공용	15	1,698	15	1,525	173	11.34
일반용	232	23,543	237	24,901	-1,358	-5.45
욕탕용	3	15,717	3	21,914	-6,197	-28.28

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

서대문구 수색로 154 2018년 8월 분구조정으로 인한 검침일 변경에 따른       사용량 증가로 파악되며 특이사항 없음 ▴1,227

○ 공공용 : 173㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 6천㎥ 감소

서대문구 수색로6길 43 레미안휘트니스 2018. 9월 검침일 변경 및 금년        영업부진에 따른 사용량 감소로 파악되며 특이사항 없음 ▾4,909

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,833	425,330	3,172	430,697	-5,367	-1.25
가정용	2,284	292,356	2,618	297,803	-5,447	-1.83
공공용	67	50,474	67	50,530	-56	-0.11
일반용	477	73,421	482	73,210	211	0.29
욕탕용	5	9,079	5	9,154	-75	-0.82

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

- 서대문구 영천시장길 40 수용가 전년동기 누수후 정상사용량으로 ▾1,701

○ 공공용 : 56㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 211㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 75㎥ 감소

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,197	2,142,758	33,380	2,048,275	94,483	4.61
가정용	30,292	1,652,290	29,727	1,581,533	70,757	4.47
공공용	166	62,528	166	56,645	5,883	10.39
일반용	3,720	387,934	3,467	372,413	15,521	4.17
욕탕용	19	40,006	20	37,684	2,322	6.16

▷ 증감량 : 94천㎥ 증가

○ 가정용 : 71천㎥ 증가

은평구 갈현로 300 유호루하스 2018. 4월 입주세대 증가로 ▴1,277

은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 2018. 1월 완공 입주로 ▴5,260

은평구 진관3로 67 구파발삼성래미안 9단지 평균 사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▴2,168

○ 공공용 : 6천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

은평구 서오릉로 8 서부감자국 계량기 배관 누수로 ▴1,343

은평구 서오릉로 145 상원빌딩 8.3. 회전불량 계량기 교체후 정상사용량으로  ▴2,290

은평구 서오릉로8길 13 전년동기 계량기 배관 누수후 정상 사용량으로  ▾1,849

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,031	327,259	4,070	326,576	683	0.21
가정용	3,667	259,472	3,708	265,740	-6,268	-2.36
공공용	39	12,367	41	11,530	837	7.26
일반용	320	42,361	315	38,068	4,293	11.28
욕탕용	5	13,059	6	11,238	1,821	16.20

▷ 증감량 : 683㎥ 증가

○ 가정용 : 6천㎥ 감소

은평구 은평터널로 164 신사현대아파트1차 전납기 검침장애후 정산으로         ▴3,457

은평구 증산로3길 8-16 전년동기 누수후 정상사용량으로 ▾1,583

○ 공공용 : 837㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,477	345,371	5,306	369,493	-24,122	-6.53
가정용	4,672	259,069	4,578	286,368	-27,299	-9.53
공공용	25	9,241	26	6,865	2,376	34.61
일반용	775	68,190	697	69,913	-1,723	-2.46
욕탕용	5	8,871	5	6,347	2,524	39.77

▷ 증감량 : 24천㎥ 감소

○ 가정용 : 27천㎥ 감소

은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 아파트 2017. 10월 이후 입주       증가로 ▴6,926

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

은평구 은평로4길 21-9 은명초등학교 전년동기 검침장애로 인한 미검침후       정상사용량으로 ▴1,431

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 2018. 2월 오픈후 영업호전으로       ▴10,180

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 8월(10월납기)		2017. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,745	658,119	6,662	629,405	28,714	4.56
가정용	6,170	469,050	6,099	455,676	13,374	2.93
공공용	114	80,044	110	74,940	5,104	6.81
일반용	459	106,182	451	94,967	11,215	11.81
욕탕용	2	2,843	2	3,822	-979	-25.61

▷ 증감량 : 29천㎥ 증가

○ 가정용 : 13천㎥ 증가

은평구 북한산로 248-3 외부화장실 인입배관 누수로 ▴1,431

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월이후 입주로 ▴3,944

은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 2018. 1월 68세대 입주로            ▴4,211

은평구 진관3로 33 로이안 2018. 3월 입주로 ▴1,920

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 11천㎥ 증가

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월이후 입주로 ▴4,391

은평구 진관동 93-6 카톨릭대학교 은평성모병원 공사 중으로 ▴5,063

○ 욕탕용 : 979㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감 주요내역 및 사유
	2018.8월	2017.8월	증감량
계	3,722,703	3,587,919	134,784
아현제1동	165,444	153,864	11,580
아현제2동	75,876	72,813	3,063
공덕제1동	19,432	19,165	267
공덕제2동	221,583	209,940	11,643
신공덕동	58,549	57,913	636
도화동	344,362	332,290	12,072
용강동	275,790	262,399	13,391
대흥동	44,278	44,607	-329
염리동	159,949	153,480	6,469	마포구 숭문길 98 마포자이 신축공사 현장 ▴7,526
신수동	285,196	282,732	2,464
서강동	71,452	72,716	-1,264
서교동	74,162	83,240	-9,078
동교동	457,646	427,795	29,851	마포구 양화로 141 호텔롯데 ’18. 1월 L7홍대 오픈후 업업호전 ▴13,504 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주 ▴13,816
합정동	29,179	25,654	3,525	마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 ’18. 3월 매월고지 변경 ▴2,917
망원제1동	359,251	344,235	15,016	마포구 동교로3길 124, 1동 402호 배관누수 ▴1,108 마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 ’18. 8월 신규입주 ▴4,866
망원제2동	3,260	3,196	64
연남동	340,766	323,958	16,808
성산제1동	334,373	323,421	10,952	마포구 성산로 128 ’17. 11월 마포중앙도서관 개관 ▴2,415
성산제2동	78,691	70,698	7,993	마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴3,401
상암동	323,464	323,803	-339

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.8월	2017.8월	증감량
계	2,722,701	2,677,651	45,050
천연동	225,504	225,129	375
북아현동	63,697	64,825	-1,128
충현동	35,606	35,247	359
신촌동	95,784	95,441	343	서대문구 이화여대5길 35 이대영타운매월고지 변경 ▴1,560
연희동	667,109	644,762	22,347	서대문구 연희로24길 27 수도미사용 ▾3,225 서대문구 연희로10길 79-31 다세대주택 2018. 8월 개전으로 ▴9,914
홍제제1동	299,163	312,738	-13,575	서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 전년동기 배관누수 ▾3,739
홍제제3동	216,554	219,623	-3,069
홍제제2동	50,604	48,286	2,318
홍은제1동	30,826	21,462	9,364	서대문구 통일로 510 북한산더샵 ’18. 2월 391세대 입주 ▴8,691
홍은제2동	452,748	434,571	18,177
남가좌제1동	149,327	152,407	-3,080	서대문구 수색로6길 43 레미안휘트니스 검침일 변경 및 영업부진 ▾4,909
남가좌제2동	311,894	302,219	9,675	서대문구 증가로12가길 49-50 작년동기 기계실 누수 ▾6,492
북가좌제1동	91,106	88,702	2,404
북가좌제2동	32,779	32,239	540

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.8월	2017.8월	증감량
계	3,908,864	3,740,413	168,451
녹번동	516,781	459,400	57,381	은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주로 ▴5,260
불광제1동	144,053	144,882	-829
불광제2동	12,123	11,255	868
갈현제1동	389,417	378,368	11,049
갈현제2동	17,194	15,444	1,750
구산동	19,319	16,963	2,356
대조동	573,741	554,200	19,541	은평구 서오릉로8길 13 작년동기 계량기 누수 ▾1,849
응암제1동	404,512	392,236	12,276	은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 오픈 ▴10,180
응암제2동	220,021	218,134	1,887	은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 입주로 ▴6,926
응암제3동	9,658	9,254	404
역촌동	771,836	744,032	27,804
신사제1동	31,788	30,341	1,447
신사제2동	34,377	29,910	4,467
증산동	257,823	252,769	5,054
수색동	11,125	10,928	197
진관동	495,096	472,297	22,799	은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 ’18. 1월 68세대 입주 ▴4,211 은평구 통일로 1080 은평솔하임 입주 ▴3,944 은평구 진관동 93-6 은평성모병원 공사 ▴5,063

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 8월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,168,613명 (전년 동월 대비 10.4천명 감소)

❍ 수전수 증감 : 125.3천전으로 전년 동월 대비 +1.6천전 증가

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 8월	125.3	110.4	1.0	13.9	0.00
2017년 8월	123.7	109.4	1.0	13.3	0.00
증감	1.6	1.0	0.0	0.6	0.00

❍ 평균 최고기온 : 33.3℃(전년 대비 +3.6℃)

❍ 평균 최저기온 : 25.2℃(전년 대비 +2.3℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 15일, 202.6mm(전년 대비 +1일, -94.4mm )

❍ 누수복구건수 : 59건 (전년 대비 +2건)