“시민의 안전, 서울 소방이 함께 합니다.“
	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	도로포장공사에 따른 소화전(3559,3127)뭍힘 발생보고

1. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 일제 소방용수시설 점검중 도로포장공사에 따른 소화전 뭍힘을 발견하여 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일    자 : 2018. 10. 19.(금) 일제수리시

나. 대    상 : 지하식 소화전 3559 (용마산로115길91,망우동 491-48)

지하식 소화전 3127 (봉우재로71길80,망우동 494-9)

붙임  소화전 뭍힘사진.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	민정기		센터장	10/22 황의주
협조자
시행	망우119안전센터-4825	(		)	접수		(		)
우	02176	용마산로 524 망우119안전센터	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/		/	대시민공개