투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	시설과장
(경유)
제목	보라매공원 화장실(동문화장실) 공사 보완 요청

보라매공원 동문화장실 공사 보완사항이 있어 요청하오니 확인 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 위  치 :동문 화장실

나. 발생일 : 2018.10.21

다. 내  용 : - 남자화장실

. 소변기 누수 (2번째)

. 소변기앞 바닥 긁힘(3번째앞)

-  남자 장애인화장실

. 세면대 비누걸이 미설치

. 세면설치후 자국 마감 미처리 및 배수구 배수 물고임

. 변기뚜껑 미설치

. 비상벨 안내표지판 탈락(훼손)

- 여자화장실

. 여자화장실 밸브 누수(4.8.9칸)

. 비품창고 수도꼭지 및 하부 누수

- 여자 장애인화장실

. 비상벨 안내표지판 탈락(훼손)

- 남, 여 화장실 공통 사항

. 세면대공사 및 변기 시공후 백색시멘트 마감 미처리

. 창고앞 공사자재 적치(타일)

붙임 : 동문화장실 현황 1부. 끝.

	공원운영과장
주무관	정해교		공원운영팀장	김태순		공원운영과장	10/22 代김남현
협조자
시행	공원운영과-12298	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로20길33	/
전화	02-2181-1194	/전송	02-2181-1199	/	lovebiho2992@seoul.go.kr	/	대시민공개