문서번호	기전과-4440
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		代문준호	10/22 신상식
협조
	주무관		문준호

도로기전시설 보수자재 구매계획

(램프, 안정기)

2018. 10.

성동도로사업소

(기전과)

도로기전시설 보수자재 구매계획

(램프, 안정기)

도로기전시설물 일상유지보수에 필요한 램프, 안정기를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

□ 시설현황

□ 도로조명시설물 41개소 14,525등

(단위 : 등)

구 분	계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	400W이하	400W이상
계	14,525	8,380	1,914	836	258	2,682	455	0
메탈등 (MH)	995	0	70	30	96	422	377	0
메탈등 (CDM)	1,284	0	136	429	162	537	20	0
나트륨등 (NH)	3,078	0	898	359	0	1,723	98	0
LED등	6,102	54,10	674	18	0	0	0	0
형광등	2,511	2375	136	0	0	0	0	0
기타광원	595	595	0	0	0	0	0	0

□ 구매개요

□ 건  명 : 도로기전시설물 보수자재 구매(램프, 안정기)

□ 방  법 : 조달구매(제3자 단가계약)

□ 예  산 : 16,565,000원

□ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지 보수, 시설비

□ 구매사유

- 도로기전시설물 유지관리중 사용빈도가 높고 재고가 부족한 자재를 구매하여 필요시 적극 활용코자 함.

□ 구매자재현황

연 번	품 목	규 격	단위	재고	구매 수량	단 가	총 금액
1	나트륨 램프	NH 150W	개	40	300	11,000	3,300,000
2		NH 250W	〃	50	200	12,000	2,400,000
3	나트륨 안정기	NH 150W	〃	0	150	16,500	2,475,000
4		NH 250W	〃	30	100	22,500	2,250,000
5	세라믹메탈램프	CMH-350W	〃	0	20	91,000	1,820,000
6	세라믹메탈안정기	CMH-350W	〃	0	20	47,000	940,000
7	메탈 램프	MH 350W	〃	0	100	27,900	2,790,000
8	메탈 안정기	MH 350W	〃	48	20	29,500	590,000
총 계							16,565,000

□ 향후계획

□ 상기와 같이 도로기전시설물 유지관리에 필요한 자재를 구매하여 수요시 적극 활용코자 합니다.

첨부 : 도로기전시설물 보수자재 재고 및 구매내역 1부.  끝.