문서번호	도로보수과-5847
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		송광석	10/22 김유찬
협조

불량맨홀 보수 부담금 정정 부과 보고

(2018년 제 3~6차 작업지시분)

2018. 10.  .

동부도로사업소

(도로보수과)

불량맨홀 보수 부담금 정정 부과 보고

(2018년 제 3~6차 작업지시분)

우리사업소에서 정비 후 관리기관에 부과하는 불량맨홀 보수 부담금(2018년 제3~6차분)에 대한 관리기관 의견 조회 결과 기관 변경 요청 및 중복 작업건에 대하여 정정 부과코자 함

1		근 거

불량맨홀보수(2018년 제3~6차) 부담금 부과 예고에 따른 회신【강남소방서 재난관리과-9623(2018.10.12.)호】

불량맨홀보수 부담금 부과 예고(2018년 제3~6차) 관련 의견 제출【한전 강남지(배전)-754(2018.10.16.)호】

2		보고내용

불량맨홀 보수 부담금(2018년 제3~6차 작업지시분)에 대하여 각 관리기관에 부과 예고하였으나, 관리기관 지정 변경 및 중복작업에 대한 의견이 접수됨

연번	지시번호	위치	관리기관		내용	비고
			부과 예고	변경
1	4-24	논현로 429	한전 강남지사	한전 강남전력지사	관리기관 변경
2	6-9	헌릉로 어린이병원 앞	한전 강남지사	한전 서초지사	관리기관 변경
3	3-109	영동대로 513	강남소방서	강남수도 사업소	관리기관 변경
4	4-16	논현로 404	강남소방서	강남소방서	중복 작업지시	1-54와 중복

3		조치계획

관리기관 변경 요청 건에 대하여 정정 부과

중복 작업건에 대하여 해당 관리기관(강남소방서)에 정비비 미 부과하고 불량맨홀 정비공사 준공시 감 정산코자 함.

붙임 : 1. 관리기관 의견서 각 1부.

2. 불량맨홀 보수 부담금 기관별 집계표 1부.  끝.