문서번호	주차계획과-13039
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
심유경		성기선	10/22 代최광운
협조
	주차관리팀장		김인호

흑석3동 주차장 정밀안전진단 자문 결과

2018.10.

도시교통본부

(주차계획과)

흑석3동 주차장 정밀안전진단 자문 결과

흑석3동 민자주차장의 무상사용기간 종료일이 다가옴에 따라 반환을 위해 시행한 정밀안전진단에 대해 결과 검증 및 보수 범위·방법 결정을 위한 자문을 시행하고 그 결과를 보고함

□ 시설개요

○ 위    치: 동작구 흑석동 95-7

○ 시설규모: 지하1층~지상4층 / 108대
부지 1,487㎡, 건축 934.02㎡, 연면적 3779.97㎡

※ 부대시설 : 431.58㎡(11.42%) / 임차현황 1

○ 사 업 비: 2,972백만원

○ 무상사용기간: '02.2.26 ~ '19.2.25(17년)

○ 관리운영권자: 에이제이파크㈜

□ 자문회의 개요

○ 일자/장소:  ́18.10.11.(목) 15:00~17:00 / 흑석3동 주차장 현장

※ 자문위원 사전검토서 제출: ´18.10.04.~08.

○ 자문내용: 현장점검 및 안전진단 결과 검증, 보수 범위 및 방법 등 결정

- 발주자: 에이제이파크㈜ / 정밀안전진단 수행업체: NS한빛이엔지㈜

○ 자문위원 (5명)

- (외부) 김현아(건축구조), 김경민(건축시공), 김도연(건축시공)

- (내부) 주차계획과 주차관리팀장, 시설공단 주차시설운영처 시설팀장

○ 회의순서: 사전검토에 대한 질의응답 → 현장점검 → 총평

□ 자문결과

○ 지적사항: 총 81건    ※ 참조: 붙임1. 사전검토서, 붙임2. 현장점검 자문의견서

- 김현아(건축구조): 총 19건(사전검토: 17건, 현장점검: 2건)

- 김도연(건축시공): 총 13건(사전검토: 13건, 현장점검: 동일)

- 김경민(건축시공): 총  7건(사전검토:  3건, 현장점검: 4건)

- 주차관리팀장(주차장 운영): 총 3건

- 시설공단(주차장 유지관리): 총 39건

○ 지적사항은 보고서 보완 전 검토결과를 자문위원 확인 받을 것

□ 행정사항

○ 보고서 보완 및 보수공사 시행

- 자문위원 확인을 거쳐 안전진단결과 보완 및 확정: ´18.10.31.까지

- 보수공사 시행 일정(안): ´18.11.~´19.1.

○ 자문수당 지급: 600,000원

- 산출내역     ※ 산출근거: 2018 예산편성 잠정기준(서울시)

· 사전검토: 50,000원 x 3인 = 150,000원

· 현장확인 및 자문회의: 150,000원 x 3인 = 450,000원

- 예산과목: 도시교통본부 주차계획과. 행정운영경비(도시교통본부 주차계획과), 기본경비(주차관리계정), 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 1. 자문위원 사전검토서 1부.

2. 현장점검 자문의견서 1부.

3. 자문위원 참석 서명부 1부.  끝.