안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 추석절 특별점검 결과보고(전력3,4관제)

1. 관련근거

가. 제1종합관제센터-4472(2017.11.13.)『2018년도 관제설비 연간점검 및 검사계획보고(전력 3,4관제)』

나. 제1종합관제센터-22045(2018.08.10.)『2018년도 추석절 특별점검 계획보고(전력 3,4관제)』

2. 위 호와 관련, 2018년 추석절 특별점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2018.09.17 ~ 09.27(11일간)

나. 점검장소 : 3,4호선 지축변전소외 24개소(단말장치)

다. 점검내용

연번	점검일자	장소	점검내용	비고
1	9/17	지축변전소, 연신내변전소	- RTU 운전기능 확인 - 이중화 절체 상태확인 - 각종 표시상태 양부확인	ERP 특별점검 오더 참조
2	9/18	당고개변전소, 창동변전소
3	9/19	녹번변전소, 독립문변전소
4	9/20	쌍문변전소, 미사변전소
5	9/21	종로3가 변전소, 약수변전소
6	9/22	성신여대변전소, 동문변전소
7	9/23	압구정변전소, 고속변전소
8	9/24	회현변전소, 삼각지변전소
9	9/25	남부변전소, 매봉변전소, 대청변전소
10	9/26	이촌변전소, 총신대변전소, 남태령변전소
11	9/27	수서변전소,수서별관변전소, 오금변전소

라. 점검결과 : 이상없음. 끝.

과장		부장		팀장	09/27
협조자	전력관제부문 부장
시행	제1종합관제센터-23164	(	2018.09.27.	)	접수		(		)
우	137-712	서울특별시 서초구 효령로 5(방배동 447-7)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-5936	/전송		/	jchkim70@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격