국회의원 요구 자료 제출

시 행	녹색에너지과-26390
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	환경정책과장,기획담당관

주무관		태양광총괄팀장	녹색에너지과장	대기기획관	기후환경본부장	결재
김현숙		김재웅	신동호	이해우	10/16 황보연
협 조

제 목 :	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2305번, 함진규 의원, 국토교통위원회)

함진규 의원 요구자료와 관련하여 서울시의 ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한

규정에 의거, 계약전력 1,000[KW] 이상의 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의

에너지저장장치(ESS)를 설치한 내용’을 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

함진규 의원(국토교통위원회, 자유한국당)

<요구번호 2305번>

‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’에 의거, 계약전력 1,000[KW] 이상의

건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 내용

□ 서울시 에너지저장장치(ESS) 설치 현황

연번	기 관	위 치	장 소	계약전력 [KW]	ESS 설치용량 [KW]	비 고
1	서울시	성동구	중랑물재생센터	44,000	18,000
2	서울시	경기도 고양시	난지물재생센터	12,000	6,000
3	서울시	송파구	잠실운동장	9,000	250	ㆍ19년 용량증설 예정
4	서울시	동작구	보라매병원	8,300	10	ㆍ향후 안심호흡기전문센터 신축 시 추가설치 예정(2020년 이후)
5	서울시	경기도 과천시	서울대공원	5,000	300
6	서울시	중구	서울시청 (본관)	8,750	500	ㆍ설치중(12월말 준공 예정)
7	서울시	마포구	서울월드컵경기장	5,000	1,000	ㆍ설치중(11월 19일 준공 예정)
8	서울시	중구	서울시립미술관 (본관)	1,700	100	ㆍ설치중(12월말 준공 예정)
총 계(설치 5개소, 설치중 3개소)				-	26,160

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (녹색에너지과)	태양광총괄팀장	김재웅
	☎2133-3568	주무관	김현숙
	작 성 일 : 2018.10.16.