투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	(주)건영이앤씨 대표 귀하
(경유)
제 목	설계지시 5차[2018년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가_구로,양천)]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 구로구 경인로(고척교서단) 외 7곳의 교통안전시설물 정비를 위해 아래와 같     이 실시설계를 지시하오니 설계도서를 작성 후 10.31.(수)까지 납품하여 주시기 바랍     니다.

가. 설계지시 내용

교차로명	위치	설계지시 내용	수량	비고
고척교 서단	구로구 경인로 430	제어기 교체	1대	교통운영과 요청사항 (감지기 설치 관련 호환 않됨)
남부법원·검찰청	양천구 신월로 393	제어기 교체	1대
동양미래대학교	구로구 경인로 430	노후제어기 교체	1대
구로변전소	구로구 구로동로42길 54-4	노후제어기 교체 노후지주 교체 인입선 교체	1대
목일중학교 앞	양천구 안양천로	노후제어기 교체	1대
신트리고개	양천구 신정로 260 건너	노후제어기 교체	1대
열병합발전소 앞	양천구 안양천로 (양평교하부)	노후제어기 교체 (연등 분리)	1대
열병합발전소 앞 (연등)3	양천구 목동서로 (양평교하부, 평광교회)	제어기 신설 (연등 분리)	1대	지주 부착식

나. 설계 추진시 감리사 및 시공사와 긴밀히 협조하여 현장 시공여건 등을 고려하여         정확한 설계가 이루어지도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  현장사진 및 위치도 8부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정경성		기전과장	전결 10/22 송장현
협조자
시행	기전과-9174	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	jks00@seoul.go.kr	/	대시민공개