	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년도 노후 공기호흡기 용기 불용계획 보고

1. 관련근거

가. 공유재산 및 물품관리법 제75조(불용의 결정 등)

나. 소방행정과-1276(2018.02.01.)호 「2018년 소방장비 관리운용 기본계획 보고(알림)」

다. 市 안전지원과-21286(2018.10.22.)호 「고장 및 노후된 공기호흡기 용기 불용처분 계획 알림」

2. 우리서 보유중인 공기호흡기 용기 중 내용연수(10년)을 경과한 노후용기 및 안전검사 등에서 불량으로 판정된 용기들에 대하여 대하여 다음과 같이 불용하고자 합니다.

가. 불용대상 : 공기호흡기 용기 10개(내용연수 경과 및 안전검사 불합격)

나. 조사기간 : 2018. 10. 23.(화)

다. 용기수거 : 본서 장비창고에 반납

라. 향후계획

1) 소방장비 불용심의회 개최 후 불용결정

2) 공기호흡기 용기는 관리전환 소요조회가 불필요 하며, 119행정정보시스템 불용처리

붙임  2018년 불용대상 공기호흡기 용기 현황 1부.  끝.

★담당자	김종건		장비회계팀장	박충근		소방행정과장	김인천		소방서장	10/23 백남훈
협조자
시행	소방행정과-11499	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	firenze@seoul.go.kr	/	부분공개(5)