＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	노후 옥내급수관 교체 완료에 따른 수질 및 설문조사 결과 보고(6,7차)

1. 급수설비과 - 756(2018. 01. 24)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 노후 옥내급수관 교체 공사 완료후 수질검사 및 설문조사를 실시하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 공사기간: 2018. 7. 1. ~ 8. 31.

나. 검사의뢰: 112개소

- 6차: 57개소(2018. 7. 1. ~ 7. 31.)

- 7차: 55개소(2018. 8. 1. ~ 8. 31.)

다. 검사결과: 적합 35개소 / 검사거부 77개소

- 6차: 57개소(적합 14개소 / 검사거부 43개소)

- 7차: 55개소(적합 21개소 / 검사거부 34개소)

※ 붙 임  1. 설문조사 결과(6,7차) 1부.

2. 수질검사 결과(6,7차) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박상현		주무관	박학중		현장민원과장	10/23 이연섭
협조자
시행	현장민원과-21559	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2574	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)