	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(지상식소화전) 정비 요청(1개소)

1. 항상 소방재난업무에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강북구 관내 소방용수시설 중 누수로 인해 사용상 장애가 발생한 지상식소화전 1개소에 대한 정비를 요청하오니, 확인 후 조속히 조치하고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식소화전 1029호

나. 고장내용 : 누수

다. 장    소 : 강북구 도봉로 352(번동 418-3)

붙임: 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	정석희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	10/23 代황호준
협조자
시행	재난관리과-6838	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 재난관리과	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	amadas76@seoul.go.kr	/	대시민공개