자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	서울특별시 도봉소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 회신(창동)

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을     기원합니다.

2. 재난관리과-5492호(‘18.10.05)호와 관련, 보수 의뢰하신 소방용수시설 보수      건에 대해 완료하였음을 알려드립니다.

가. 보수사항

연번	위치	대상	개소	고장사항	보수방법	용수번호
1	도봉구 해등로25 (창동119안전센터)	지상식 소화전	1개소	소화전누수	지상식 소화전 교체	5189

끝.

	북부수도사업소장
★주무관	진하영		급수운영과장	10/23 장종욱
협조자	주무관	최용진
시행	급수운영과-18971	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3372	/전송	02)3146-3389	/	jhy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개