내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 일제 정밀 조사시 사고 사례 전파 및 안전사고 방지 철저

1. 재난대응과 - 20449(2018.9.28.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

2. 동절기 대비 소방용수시설 일제 정밀조사 중 적수(녹물) 발생 및 각종 안전사고 등이 발생하고 있어 다음과 같이 알려드리니 직원 교육에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상: 소방용수시설 조사 담당 직원

나. 교    육: 대응총괄팀장 및 센터장 교육 실시

다. 교육내용

○ 일제수리조사 중 적수 발생 방지 방법

○ 소화전 점검 중 주변 상황 및 도구 관리 철저

○ 스핀들 및 제수변 잠금여부 확인 철저 등

라. 사고 사례 (2018년 하반기 일제 정밀조사 중 발생)

연 번	사고 내용	비 고
1	소화전 점검 중 제수변 뚜겅을 열고 작업중 지나가던 행인이 다리가 빠지면서 부상당함
2	소화전 점검 중 점검기구가 옆에 주차 되어 있던 승용차 보닛위로 떨어져 피해 발생
3	소화전 점검 중 적수(녹물)가 상수도 배관으로 유입되어 주변 식당 피해 발생

붙임  소방용수시설 일제 정밀조사 요령 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	최병현		대응전략팀장	정교철		재난대응과장	10/23 김학준
협조자
시행	재난대응과-22670	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시중구 퇴계로 26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개