문서번호	시설보수과-7899
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		오재섭	10/23 신응수
협 조
	관리단속과장			박대군
	도로보수과장			이상희
	기전과장			최태용

2018년 풍수해 대책 결과 보고

2018. 10.

북부도로사업소

(시설보수과)

2018년 풍수해 대책 결과 보고

2018년도 풍수해 대책 기간이 10월 15일자로 종료됨에 따라 풍수해 대책 결과 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2018년 풍수해 대책 종합결과 보고(하천관리과-15065, 2018.10.19.)

○ 수방 종합상황실 운영 계획(시설보수과-2461, 2018.4.2.)

□ 수방 종합상황실 운영 결과

○ 기   간 : 2018.5.15. ~ 10.15.(5개월)

○ 인   원 : 총3개반/63명/4개조

○ 운영방법 : 기상특보 발령에 따른 단계별(1~3단계) 비상근무 실시

○ 비상근무 및 강우량 현황                       (2018.10.15.현재)

구분	비상근무					강우량		비고
	계	보강	1단계	2단계	3단계	총강우량	1,167.1mm (평년 1,343.2mm, 87%)
회/인	34/133	24/48	8/59	2/26	-	시간최대	8.28. : 은평구 86mm

○ 태풍 총 25개 발생, 우리나라 5개 직·간접 영향(서울지역 영향 없었음)

- 제7호 쁘라삐룬(6.29.~7.4.), 제18호 룸비아(8.15.~8.18.), 제19호 솔릭(8.16.~8.25.),    제24호 짜미(9.21.~10.1), 제25호 콩레이(9.27.~10.7.)

○ 지하차도 침수 및 대책

시설명	일시	침수현황 및 대책	비고
월계2,3 지하차도	2018.8.30.(목) (00:15경)	- 침수원인 : 중랑천 수위 상승으로 중랑천으로 배출되는 유량이 중랑천의 수압에 의해 배출되지 못하고 맨홀로 역류되어 지하차도로 빗물 유입 - 침수피해 : 택시 1대, 승용차 1대 침수 대 책 : 침수지 하수관로 정비 필요, 노원구청(치수과)에 하수관로 정비 요청 함(시설보수과-7828, 2018.10.19.)

우수관 빗물 역류	현장점검	지하차도 침수

□ 비재해대책기간 운영

○ 비재해대책기간 : 2018. 10. 16. ~ 11. 15.(1개월)

- 30mm/일 강우예보 또는 필요시 상황유지 및 긴급 수방상황 대처

- 기상특보 시 재해대책본부 근무명령에 따라 비상근무 실시

□ 행정사항

○ 수방대책 유공자 표창 : 향후 서울시 방침에 의거 시행

○ 수방 특별휴가

- 관련근거 : 2018년 풍수해 대책 유공자 특별휴가 시행계획 보고

(하천관리과-15122, 2018.10.22.)

- 비상근무 일수별 특별휴가 기준

※ 관련규정 : 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-1217호, 2018.1.10.)

※ 휴일 대체휴무 또는 밤샘 근무일 다음날 휴무 실시한 경우 해당 근무일 제외

구 분	근무일수	특별휴가	비고
대책본부에서 토요일 및 공휴일 근무자	3~4일	1일	3일당 특별휴가 1일
	5~6일	2일
	7일 이상	3일
평일 밤샘 근무자 (대책본부, 사업소 등 현장근무자)	3~4일	1일	3일당 특별휴가 1일
	5일 이상	2일
사무실 대기근무 (토요일·휴일 근무 또는 밤샘근무자)	5일 이상	1일	5일당 특별휴가 1일

- 밤샘 근무일 다음날 휴무 실시 등으로 특별휴가 기준에 미달되어 특별       휴가 대상자 없음

붙임: 2018. 수방대책 비상근무 현황 1부. 끝.