＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	분기승인 검토결과 송부*****************

1. 강동수도사업소 시설관리과-18485호(2018. 10. 11.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 *****************************구간내 신축건물(공동주택)의 분기승인 요청에 대해 검토후 따로붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◦ 기 분기되어 부설되어 있는 배수관 D300㎜에 연결하여 시행

위 치	급수수계	배수관	비 고
************* ******	길동배수지	300㎜	기존 300㎜에 연결하여 급수

따로붙임 : 분기승인 검토 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	양윤선		배수과장	이용구		급수부장	10/23 최진석
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-8390	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1434	/전송	3146-1429	/		/	부분공개(5)