문서번호	시설관리과-21877
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강철운		10/23 代이준호
협 조

급수협의 검토보고

******************

2018. 10.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터************ 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ****************

□ 건 축 주 : ********

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/지상5층, 연면적 225.66㎡

- 용  도 : 근린생활시설, 단독주택

□ 관련공문 : ******************************

□ 급수현황

□ 급수수계 : ************************************

□ 신청지표고 : H=15m

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 :*********************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
단독주택	133.4㎡	가정용 독립계량기 : 20㎜ × 1	3~5층: 순직결
근생	92.26㎡	일반용 주계량기 : 20㎜ × 1 세대별 계량기 : 15㎜ × 2	1층~2층:순직결

□ 조치의견

□ *************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 5층까지 순직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.