	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보(1152호)

1.관련근거

가. 재난관리과-6262(2018.9.28.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 보고(알림)」

나. 현장대응단-7567(2018.10.01.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 통보」

2. 현장대응단 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

발견일자	대 상	담당자	주 소	고장내용	비 고
2018.10.19	1152호 (지상식)	장철웅	강북구 오현로 207	몸통 밸브 고장	사용불가

붙임 : 소방용수시설 고장내역서 1부.   끝.

	현장대응단장
담당자	조병은		진압1대장	이휘창		지휘1팀장	김양현		현장대응단장	10/23 박숙자
협조자
시행	현장대응단-8161	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 현장대응단 (번동)	/
전화	6946-0250	/전송		/	choeun00@seoul.go.kr	/	대시민공개