투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(도시가스배관 이설공사 관련 검토결과 제출 지시)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2018-10-22 17:10:11

3.지 시 내 용

가. 코원에너지서비스 제2018-B02019호(2018.10.12.)호와 관련입니다.

나. 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 복공판 설치 구간인 암사동 441-15주변 도시가스 중압밸브 이설공사(밸브철거 후 원상복구)에 대하여 아래와 같이 검토요청하오니 그 결과를 2018.10.26.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 도시가스배관 이설공사 검토개요

- 공 사 명 : 강동구 암사동 441-15 별내선(8호선연장) 1공구 공사저촉 본관 이설공사

- 공사규모 : PLP 300A 등 14m, 중압밸브 2개소 철거 및 1개소 신설

- 검토요청사항 : 복공판 공사를 위한 중압밸브 1개소(200A) 철거 후 공사완료 시점에 신설밸브 재설치(원상복구) 검토

- 검토사유 : 한국가스안전공사 인허가(기술검토) 신청에 대한 필요한 협의내용 제출

- 기타 도시가스 배관 이설공사 상세내용은 코원에너지서비스 문의

(담당 구상국 대리, 연락처 02-3410-8333)

붙 임 : 1. 관련공문 1부

2. 도시가스배관 이설공사 요청사항 1부

3. 관련법규 1부. 끝.

주무관							박성준			신교통2과장					10/23 성원배
협조자				주무관						김동일
시행			도시철도사업부-9862									(						)		접수											(						)
우																					/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-772-7152						/전송			02-772-7305					/													/	부분공개(5)