문서번호	시설과-2670
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
신상현		김영균	10/24 진병규
협조

보라매공원 매점 앞 녹지대 누수복구공사 완료보고

2018. 10.

시   설   과

보라매공원 매점 앞 녹지대 누수복구공사 완료보고

보라매공원 매점 앞 녹지대에서 상수도 누수가 발생하여 긴급 누수복구공사를 완료하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		정비개요

○ 건    명 : 보라매공원 매점 앞 녹지대 누수복구

○ 누수일시 : 2018. 10. 22.

○ 소요예산 : 금1,870,000원

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 공사업체 : 대광실업  대표 김동곤(관악구 행운4길 22, 401호)

Ⅱ		정비결과

○ 정비내용 : 녹지대지 내 상수도 밸브 교체 1개소(관경 50mm)

○ 정비일자 : 2018. 10. 22

Ⅲ		행정사항

○ 채주 청구에 따라 정비비용(일상경비) 지급

□ 지급방법 : 채주 계좌입금

붙  임  :  위치도 및 사진 1부.  끝.