하반기 한강지천 교량 정기점검 보고서(반포천교외 3개소)

문서번호	시설관리과-2744
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		석기철		김영후		10/24 代김영후

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
반포천교	B=6.8m, L=90m	일반	1986	시설7	석기철
서래1교	B=2.8m, L=42m	일반	2008
서래2교	B=2.8m, L=47m	일반	2008
서래3교	B=2.8m, L=45m	일반	2008

□ 점 검 일 : 2018년 10월 23일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 김영후, 시설7급 석기철

□ 점검결과 : 특이사항 없음

□ 점검사진

반포천교

서래1교
서래2교
서래3교

끝.