문서번호	서울특별시차량정비센터-12654
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	10/24 신용휴
협조

본관 도시 가스 배관 부식 도색 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

차량정비센터

본관 도시 가스 배관 부식 도색 작업보고

본관 도시 가스 배관 부식 도색 작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 09. 28.(금) 14시30분경

❍ 점 검 자 : 이 길 용

❍ 점검내용 : 도시 가스 배관 부식 상태임.

보일러 도시 가스 배관 라인	식당 도시가스 배관 라인	도시가스 계량기 박스

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 10. 11.(목) 14:20 ~ 16:30.

❍ 도시 가스 배관 부식,녹 제거후 도색 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

도색 작업	보일러 도시가스 라인 작업	도시가스 메인박스 작업

끝.