문서번호	화학시험과-2295
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
이명진		최진수		10/24 한민희
협 조

시험장비(동적전단유변시험기) 점검 계획

2018. 10.

서울시품질질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시험장비(동적전단유변시험기) 점검 계획

아스팔트공용성등급 시험에 사용되는 동적전단유변시험기(DSR) 등의 장비 이상유무를 장비구매업체에 의뢰하여 점검을 받고자 아래와 같이  보고합니다.

장비현황

장 비 명	규 격	제조 회사	용 도	취득일자	취득가격
동적전단유변시험기	10-7×628rad/sec	Annton paar	아스팔트공용성등급시험	2015.12.03	62,030천원

검검내역

장 비 명	점검내역
동적전단유변시험기	에어크리너 작동여부 및 에어베어링 정상작동 유무 확인

보고자 의견

시험장비 점검

❍ 아스팔트 공용성등급 시험기기 중 동적전단유변시험기(DSR)의 에어크리너 작동

여부 및 에어베어링 정상작동 유무를 확인하고, 아스팔트 피로 특성에 따른 온도

및 하중주기에 따른 전단 탄성계수 측정에 이상 유무를 확인

❍ 점검의뢰업체 : ㈜안토파코리아(02-6747-5771)

❍ 점 검 의뢰일 : 2018.10.31.(수)

❍ 출 장 비 용 : 금이십만원정(￦200,000). 끝.