		강동수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030140394	고객접수번호	1012018062912
수용가명	황혜순	민원신청일	2018년 10월 23일
수용가주소	서울특별시 송파구 동남로6길 7-8 302호 (문정동, 청기와빌라) ( 05804 송파구 문정동 28-21 302호 )
신청인	이재호	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	b1600050633
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	김교회
처리일시	2018년 10월 24일	누수여부	Y
입회자	이재호	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					10/24 代최철우
협조자
시행			현장민원과-13232										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3003							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	대시민공개