등록번호	도로시설과-12209		주무관		도로관리팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2018.10.24.
			박성범		황인수		代김경수		10/24 서창수
결재일자	2018.10.24.
공개구분	대시민공개
			협 조
「관내 도로 포장상태 일제점검 결과」 보고 및 조치계획
안전건설국 도로시설과

「관내 도로 포장상태 일제점검 결과」 보고 및 조치계획

Ⅰ		추진배경

업무보고 시 부구청장님 구두지시

관내 도로의 평탄성 불량, 포장 노후로 인한 도로불편 민원의 증가

구도의 경우 연간단가 등으로 정비하고 있으나, 시도의 경우 대로임에도

정비가 늦어지고 있는 실정임.

⇒ 관내 시도구간 도로순찰 후 관리기관 통보, 정비시행

Ⅱ		점검개요

일    시 : 2018. 10. 6. ~ 10. 7.

인    원 : 도로관리팀장 외 2인

점검노선 : 퇴계로 외 26개소(시도) [붙임1 관내시도 현황]

적출사항 : 표층균열, 포장밀림(침하, 요철) 16개 노선 24건

구 분	점검대상(노선)	포장불량(노선)	포장양호(노선)	비 고
시 도	27	16	9	적출 24개소

[붙임2 적출사항(노선별) 참조]

Ⅲ		조치계획

관내 시도 관리기관인 서부도로사업소로 포장정비 요청

특히 필동배수분구 사업구간(퇴계로, 충무로)은 사업부서인 안전치수과와 관리기관인 서부도로사업소에서 협의 후 전폭 포장요청.

붙임 1) 관내시도 현황(위치도) 1부.

2) 위치도(적출사항) 1부.  끝.