＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	지하철음수대 수질검사 결과 통보(2018년 10월)

지하철 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 아      래 -

(단위:NTU, mg/L)

연번	지하철역명	검사 일자	수질검사항목					수온(℃)	검사결과	비고
			탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1이하)
1	홍대입구역	10.25	0.08	0.27	7.0	0.00	0.00	18.5	적합
2	신촌역	10.25	0.09	0.25	7.0	0.00	0.00	18.1	적합

.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	송철호		수질팀장	우안제		행정지원과장	10/25 서경만
협조자
시행	행정지원과-26592	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	3146-3544	/전송	3146-3578	/	sch60@seoul.go.kr	/	대시민공개