문서번호	급수운영과-16723
결재일자	2018.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관			급수운영과장
김용현			10/25 김태헌
협 조
	주무관			김희철

제 목 :	18년 3분기 음수대관리 실태 점검 보고(버들초등학교)

2018년 3분기 버들초등학교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거

- 2018년 음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획[(시설관리과-6621(‘18. 4. 10))

○ 점 검 일 : 2018. 10. 25.

○ 점 검 자 : 김용현

○ 점검내용

- 음수대 전담 관리인 운영여부, 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부,

- 음수대 철거 및 정수기 사용여부, 수질검사 결과 표지판 부착 여부 등부

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
버들초등학교	13	13	없음	10. 25.	양호 철거 없음	관리상태 매우 양호 정수기 없음

※ 2016년 11, 2017년 2대 설치

☞ 청소 등 관리에 철저를 기하도록 안내

붙임 :  1). 공공기관 음수대 점검복명서 각1부

2). 음수대 관리카드 1부

3). 음수대 점검내역 1부. 끝.