＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	강동구 상암로 195,304호(명일동, 에이플러스빌딩) 삼익그린 주택재건축조합
(경유)
제목	래미안 명일역 솔베뉴아파트 공사현장 소화전 이설 협조 회신

1. 관련: 강동소방서 재난관리과-6930(2018. 10. 17.)「소방용수시설 이설 공사 알림」

2.「래미안 명일역 솔베뉴 아파트공사」에 저촉되는 소화전 이설은 상수도관(소화전) 이설 승인 조건(붙임 1)에 의해 아래와 같이 승인하오니 시공 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 원인자 부담금 선납 후 감리 입회 하에 시공

나. 공사 전 우리 사업소로 착공계(이설공사 세부 추진 계획 포함) 제출 후 공사 시행

※ 소화전 밸브 공사 시 역지밸브(체크밸브) 반드시 사용

다. 이설공사 준공 전에 시공사진 첨부하여 GIS 준공도 제출

붙임  1. 상수도관(소화전) 이설 승인 조건 1부.

2. 수도원인자부담금 납부고지서 1부.(별도송부)  끝.

	강동수도사업소장
주무관	박홍선		시설관리과장	10/25 代송종범
협조자
시행	시설관리과-19456	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/		/	대시민공개