문서번호	급수운영과-26255
결재일자	2018.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
양주호	이상환	10/25 송근호
협 조

「성동구 ***********」

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

2018. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

*****************

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

우리 사업소 관내 성동구 *********** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고드림.

Ⅰ		신청현황

❍ 관련문서: 건축과-13218(2018. 10. 17.)호

❍ 신청지역: 성동구 ***********

❍ 건 축 주: ********

❍ 건축규모: ************************

❍ 용    도: **********

Ⅱ		조사내용

❍ 급수수계: 대현산배수지(LWL=70m, HWL=75.8m)

❍ 평균표고: 약 40.75m

❍ 분기점 수압:  약 2.92~3.51㎏/㎠

- 급수 협의 지역은 ************의 수압으로 4층까지 순직결급수 가능함.

❍ 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관 ******로 인입공사 시행.

Ⅲ		조치의견

❍ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 인입관 ******로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.