문서번호	정수과-4748
결재일자	2018.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		10/25 강성욱
협조

정수약품(O2, CO2) 수불대장

2018. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장                                                               (단위: kg)

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계		비 고
10월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			9,806			10,185		19,991
1		993	8,813		529	9,656	1,522	18,469
2		527	8,286		990	8,666	1,517	16,952
3		964	7,322		607	8,059	1,571	15,381
4	10,000	317	17,005	9,000	848	16,211	1,165	33,216
5		990	16,015		606	15,605	1,596	31,620
6		729	15,286		756	14,849	1,485	30,135
7		895	14,391		637	14,212	1,532	28,603
8		548	13,843		905	13,307	1,453	27,150
9		1,004	12,839		626	12,681	1,630	25,520
10		603	12,236		1,018	11,663	1,621	23,899
11		1,078	11,158		604	11,059	1,682	22,217
12		623	10,535		1,064	9,995	1,687	20,530
13		1,029	9,506		654	9,341	1,683	18,847
14		648	8,858		1,057	8,284	1,705	17,142
15		1,102	7,756		579	7,705	1,681	15,461
16	9,500	391	16,865	9,500	1,068	16,137	1,459	33,002
17		725	16,140		970	15,167	1,695	31,307
18		1,078	15,062		558	14,609	1,636	29,671
19		1,083	13,979		630	13,979	1,713	27,958
20		695	13,284		941	13,038	1,636	26,322
21		1,020	12,264		686	12,352	1,706	24,616
22		601	11,663		1,046	11,306	1,647	22,969
23		1,021	10,642		602	10,704	1,623	21,346
24		548	10,094		954	9,750	1,502	19,844
25
26
27
28
29
30
31
계	19,500	19,212	17년 이월 12,678	18,500	18,935	17년 이월 12,531	38,147
소 계	223,000	225,872		227,000	229,346		455,218
총 계	242,500	245,084		245,500	248,281		493,365

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황(1정수장)			이산화탄소 현황(2정수장)			합 계		비 고
10월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			10,311			12,640		22,951
1		1,789	8,522		687	11,953	2,476	20,475
2		1,841	6,681		850	11,103	2,691	17,784
3		1,749	4,932		938	10,165	2,687	15,097
4	12,000	1,741	15,191	6,000	1,694	14,471	3,435	29,662
5		1,738	13,453		1,061	13,410	2,799	26,863
6		638	12,815		15	13,395	653	26,210
7		0	12,815		0	13,395	0	26,210
8		0	12,815		0	13,395	0	26,210
9		0	12,815		0	13,395	0	26,210
10		0	12,815		0	13,395	0	26,210
11		0	12,815		0	13,395	0	26,210
12		0	12,815		0	13,395	0	26,210
13		0	12,815		0	13,395	0	26,210
14		0	12,815		0	13,395	0	26,210
15		0	12,815		0	13,395	0	26,210
16		0	12,815		0	13,395	0	26,210
17		0	12,815		0	13,395	0	26,210
18		0	12,815		0	13,395	0	26,210
19		0	12,815		0	13,395	0	26,210
20		0	12,815		0	13,395	0	26,210
21		0	12,815		0	13,395	0	26,210
22		0	12,815		0	13,395	0	26,210
23		0	12,815		0	13,395	0	26,210
24		0	12,815		0	13,395	0	26,210
25
26
27
28
29
30
31
계	12,000	9,496	17년 이월 12,187	6,000	5,245	17년 이월 11,455	14,741
소 계	43,000	44,876		44,000	42,815		87,691
총 계	55,000	54,372		50,000	48,060		102,432

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.