문서번호	대기환경연구부-10330
결재일자	2018.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장	서울특별시보건환경연구원장
이상훈	유승성	代이만호	10/25 代오영희
협 조
	연구지원부장		이형우
	경리팀장		정정숙
	주무관		안미진

2019년 대기오염측정망 유지보수 용역 계획

2018. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2019년 대기오염측정망 유지보수 용역 계획

대기환경보전법 제3조(상시측정등) 2항에 의거 서울시에서 관리․운영하고 있는 대기오염측정망(도시대기, 도로변대기, 광화학오염물질, 연속이온분석기, 광화학지시종, 보안 및 CCTV 및 환경전산 장비 등)의 가동율을 높이고, Data 신뢰성 확보를 위하여 관련장비를 전문기관으로 하여금 유지보수 용역을 하고자 함.

측정소 현황

대기측정관리팀
도시대기 측정소	25 개소	도로변 측정소	15 개소
입체 및 배경 측정소	6 개소	이동측정차량	4 개소
연구용 측정소	3 개소	올림픽공원, (구)마포측정소, 홍지문도로변
총 53개 측정소

용역업체별 측정기기 현황

구분	장비 업체	총항목/지점수	비고
일반대기 측정기기	*******	*****	30개 지점
	****	*****	26개 지점
	*******	*****	13개 지점
특수항목 측정기기	*************	***	휘발성유기화합물 측정기기
	****	***	휘발성유기화합물 측정기기
	******	***	이온 측정기기
	*****	***	광화학지시종 측정기기 *********
	****	***	OC, EC, BTX, BC 측정기기
	*****	***	H2, N2, Air generator
환경전산센터	*****	*********************	TMS DATA Logger 유지보수
	*****	**********	전산실 서버 유지 관리
	*****	**************)	전광판, 상황관제 CCTV
CCTV 및 안전(보안) 용역	******	****	도로변 및 이동차량 CCTV
	****	****	측정소 화재 및 안전(보안)시스템
정도관리 (먼지)	****	****	샘플러 등가성평가

유지보수 용역 계획

No	유지보수 용역명	2018년도 발주금액	2019년도 예산내역	예산과목	비고
1	대기측정기(KIMOTO사) 유지보수	***********	***********	대기오염물질 검사,공공운영비, 유지보수비	항목 및 지점수 변동
2	대기측정기(THERMO,ECOTECH사) 유지보수	***********	***********	〃	항목 및 지점수 변동
3	대기측정기(Horiba사) 유지보수	**********	**********	〃	항목 및 지점수 변동
4	대기측정소(OC/EC 및 BTEX) 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
5	휘발성유기화합물측정기 (퍼킨엘머사) 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
6	광화학오염물질측정기 (MARKES사) 유지보수	**********	**********	〃	1개지점 감소
7	TMS DATA Logger 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
8	대기 환경 정보 시스템 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
9	대기환경 전광판 및 CCTV 유지보수	**********	**********	〃	인건비상승
10	연속이온분석측정기 (MARGA) 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
11	광화학지시종측정기 유지보수	**********	**********	〃	H2, PNO2 항목 제외 항목 수 감소
12	질소, 수소 및 제로에어 발생기 유지보수	**********	**********	〃	1개지점 감소
13	도로변 측정소 및 이동측정차량 CCTV 유지보수	**********	**********	〃	인건비 상승
14	샘플러 등가성평가	-	**********	〃	신규(40지점)
계			***********
1	대기측정소 및 도로변 화재 및 보안경비 유지보수	**********	**********	청사시설유지비, 공공운영비	측정소 3개소 증가 및 인건비 상승
계			**********

소 요 예 산

******************************

- 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적 조사, 대기오염물질 검사, 공공운영비, 유지보수비

*******************************

- 연구및 전문훈련강화, 청사시설유지비, 공공운영비

세부 계약방법

유지보수 산출근거 : 대기오염측정망 설치·운영 지침(2018년)

- 【별표 5】: 대기측정망 위탁관리 기관의 기술 인력 및 장비보유기준 적용

- 【별표 2】: 엔지니어링 산업진흥법 시행령 제4조에 따른 엔지니어링 기술자 적용

계약원칙 1억원 이상은 계약심사 후 재무과 발주

⇒ 대기측정기(THERMO,ECOTECH사) 유지보수 용역

⇒ 대기측정기(KIMOTO사) 유지보수 용역

계약방법

⇒ 2천만원 이상 : 전자공개수의계약 또는 경쟁(제한)입찰

⇒ 2천만원 이하 : 소액수의계약 또는 전자공개수의계약

계약추진

NO	용 역 명	계약 방법
1	대기측정기(KIMOTO사) 유지보수	경쟁(제한)입찰
2	대기측정기(THERMO,ECOTECH사) 유지보수	경쟁(제한)입찰
3	대기측정기(Horiba사) 유지보수	전자공개수의계약
4	대기측정소(OC/EC 및 BTEX) 유지보수	전자공개수의계약
5	휘발성유기화합물측정기(퍼킨엘머사) 유지보수	전자공개수의계약
6	광화학오염물질측정기(MARKES사) 유지보수	전자공개수의계약
7	TMS DATA Logger 유지보수	전자공개수의계약
8	대기 환경 정보 시스템 유지보수	전자공개수의계약
9	대기환경 전광판 및 CCTV 유지보소	전자공개수의계약
10	연속이온분석측정기(MARGA) 유지보수	전자공개수의계약
11	광화학지시종측정기 유지보수	전자공개수의계약
12	질소, 수소 및 제로에어 발생기 유지보수	소액수의계약 또는 전자공개 수의계약
13	샘플러 등가성 평가	소액수의계약 또는 전자공개 수의계약
14	도로변 측정소 및 이동측정차량 CCTV 유지보수	소액수의계약 또는 전자공개 수의계약
15	대기측정소 및 도로변 화재 및 보안경비 유지보수	전자공개수의계약

유지보수에 따른 기대효과

오존상황관제 및 먼지예보제 기초자료의 원활한 제공

대기오염측정자료의 원활한 수집

장비공급 국내업체 부품공급 등 문제발생시 신속 대처

오존상황관제 및 먼지예보제 기초자료의 원활한 제공

서울시청, 25개 구청, 환경부, 인천광역시 및 경기도 등 유관기관과의

원활한 자료  공유 및 Network 유지.  끝.