고장발생 보고서(난방용 보일러 고장)
문서번호	우면119안전센터-4233	결재	담당자	2팀장	센터장
등록일자
			박기철	탁건식	10/26 김종화
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	난방용 보일러	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2018. 10. 10.	장 소		지하실
규격(모델명)	귀뚜라미 보일러(KR-100N)
조 치 사 항	고장발생보고
원인 및 상태	보일러 E1 에러코드
담당자 의견	수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위와 같이 우면119안전센터 지하실 난방 보일러가 고장 발생 하였음을 보고합니다. 2018년 10월 25일 계급 : 소방교 성명 : 박기철

끝.

	우면119안전센터장