문서번호	한양도성도감-10007
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
박근우		신추교	10/26 진용득
협조

혜화동 전시안내센터 공조기(냉·난방) 청소작업 결과보고

2018. 10.

혜화동 전시안내센터 냉·난방기 청소작업 결과보고

혜화동 전시안내센터 냉·난방기 흡·배기구 오염(설치후 3년 경과)으로 인한 공조기 효율개선과 쾌적한 전시환경 조성을 위해 에어컨 청소 전문업체의 청소작업을 실시하고 그 결과를 보고드림.

작업개요

○ 장  소 : 한양도성 혜화동 전시안내센터

○ 기  간 : ‘18. 10. 1.

○ 내  용 : 냉·난방기 바닥 및 천정 흡·배기구 청소

※ 공조기 설치 : 2016.8 리모델링 공사시 설치

스탠드형	천장 일반 1-way	천장 매립덕트형	바닥상치형
전시관 2층 1대	카페 주방 1대 사무동 2대 안내동 1대	전시관 2층 5대 전시관 1층 데스크 1대 카페 홀 2대	전시관 1층 1전시실 6대

○ 냉·난방기 현황(총 19대)

작업내용

○ 업체선정 : 냉·난방기 전문 청소업체의 가격 조사 후 업체선정

○ 업 체 명 : **************

○ 소요금액 : **********  ※ 부가세 포함

행정사항

○ 작업 비용은 법인카드 결제 후 일상경비 지출

○ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성

보존정비, 한양도성 탐방안내센터 운영, 공공운영비

붙임  산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.

냉난방기 청소작업 사진 1부. 끝.