“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	무허가·불법위험물 취급의심 대상 단속 결과보고

1. 관련근거

가. 市예방과-5515(2018.2.27.)호 『2018년 위험물 안전관리 기본계획』

나. 소방행정과-3590(2018.2.7.)호 『2018년도 소방서 성과평가 추진계획 알림』

다. 예방과-22734(2018.9.18.)호 『무허가·불법위험물 취급의심 대상 단속 추진계획』

라. 예방과-23037(2018.9.20.)호 『위험물 성상 판정 의뢰(2차-중앙소방학교)』

마. 소방과학연구실-3136(2018.10.17.)호 『위험물 판정시험 결과 통보(보고)』

2. 위와관련하여 우리서 무허가·불법위험물 취급의심 대상 단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 9. 18. ~ 10. 26.

나. 대    상 : 20개소 붙임참조

다. 점 검 자 : 3명(위험물안전팀장, 사법조사, 위험물담당<2인1조>)

라. 내    용

- 무허가 불법위험물 저장·취급 허가여부 등 법령 준수여부 확인

- 위험물의심물품 성분확인을 위한 자료제출 요구

- 공사장 내 위험물 저장·취급 실태 확인 및 안전관리 지도

- 저장·취급시설, 용기표시 등 위반사항 의법 조치

마. 결    과

- 양호(17개소), 시료채취(3개소)

- 6종 물품 위험물판정 의뢰결과, 3종 물품 위험물판정

※ 소량미만위험물 저장으로 위반사항 의법 조치 없음

붙임  1. 무허가 불법 위험물 의심물품검사 대상 1부

2. 무허가 불법위험물 의심대상 출입·검사서 1부

3. 위험물판정 시험결과표 1부

4. 일반시험성적서 1부.  끝.

서무담당	김장식			공병홍		예방과장	10/26 代박종숙
협조자
시행	예방과-25853	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	durunet89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)