자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	서울특별시 도봉소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 회신(도봉동)

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을     기원합니다.

2. 재난관리과-5183호(‘18.09.19)호와 관련, 보수 의뢰하신 소방용수시설 보수      건에 대해 완료하였음을 알려드립니다.

가. 보수사항

연번	위치	대상	개소	고장사항	보수방법	용수번호
1	도봉구 도봉로191길 88	지상식 소화전	1개소	몸통 및 제수변 스핀들 불량	지상식 소화전 및 제수변 교체	2066

끝.

	북부수도사업소장
주무관	노제현		주무관	최용진		급수운영과장	전결 10/26 代이문성
협조자
시행	급수운영과-19252	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 번동 377	/
전화	02-3146-3350	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개