내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	영등포아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	청담도로공원내 수충격완화설비 설치 관련 협의회신

1. 정수시설과-9713(2018.10.17.)호와 관련입니다.

2. 청담도로공원내 공기밸브(수충격완화설비) 설치(2개소) 관련 협의하신 사항에 대해 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 청담도로공원은 올림픽대로 및 연결램프 노선변경 예정지로서 공기밸브 설치시 동 사업과의 간섭 등이 발생할 우려가 있음

나. 따라서, 동 사업의 설계(’19년 착수) 및 공기밸브 설치사업의 세부 공사계획 수립 과정에서 불필요한 예산낭비를 방지하고 효율적인 상호 사업추진을 위한 별도의 협의가 필요할 것임

붙임: 올림픽대로/연결램프 노선변경 및 공기밸브 설치 위치도 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	고진성		복합개발팀장	이정화		동남권조성반장	10/26 代이정화
협조자
시행	동남권사업단-9799	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화	02-2133-8257	/전송	02-2133-0760	/	jinsko@seoul.go.kr	/	대시민공개